赣建价发〔2019〕4号

关于发布2017版《江西省建设工程定额》

勘误的通知

各设区市和省管试点县（市）建设工程造价管理站，各有关单位：

2017版《江西省建设工程定额》自颁布执行以来，陆续收到各方反馈意见和建议。经研究决定，为正确使用2017版《江西省建设工程定额》，现对部分内容进行勘误，详见附件1-附件4。请各相关单位遵照执行。

附件：1、《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一

基价表》勘误表

2、《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》

勘误表

3、《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》勘

误表

4、《江西省房屋建筑与装饰、通用安装、市政工程

费用定额（试行）》勘误表

省建设工程造价管理局

2019年4月3日

江西省建设工程造价管理局     　       　  2019年4月3日印发

共印50份

附件1：

《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额

及统一基价表》勘误表

| 页码 | 定额编号 | 部位 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |  | 工程量计算规则第十二条 | 挖土总体积减去回填土 ，总体积为正，则为余土外运；总体积为负，则为取土内运。 | 挖土总体积减去回填土总体积，其结果为正则为余土外运，结果为负则须取土内运。 |
| 21 | 1-105～109 | 机械： HM960台班单价 | 261.45 | 45.17 |
|  | 1-105 | 基价 机械费 | 260.80 233.94 | 220.57 193.71 |
|  | 1-106 |  | 333.77 299.34 | 282.29 247.86 |
|  | 1-107 |  | 507.57 455.29 | 429.28 377.00 |
|  | 1-108 |  | 720.76 646.47 | 609.59 535.30 |
|  | 1-109 |  | 1026.39 930.65 | 868.07 762.33 |
| 35 | 2-9 | 基价、材料费 | 3034.72 、 2535.09 | 3036.54、 2536.91 |
|  |  | 材料消耗量：毛石 | 2.734 | 2.754 |
| 47 | 2-87 | 基价、机械费 | 2647.85、281.87 | 2906.97、540.99 |
|  |  | 机械 | 轻便钻孔机、单价：84.90 | 轻便钻机XJ-100、单价：162.95 |
| 101 |  | 说明二-4 | 20% | 15% |
| 110 | 5-2 | 基价、材料费 | 2960.82、2660.77 | 2936.63、2636.58 |
|  |  | 材料消耗量：预拌砼毛石 | 8.673、2.752 | 8.585、2.754 |
| 111 | 5-11～14 | 材料 | 预拌水泥砂浆、单价：486.44、 | 干混抹灰砂浆M10、单价：502.10 |
|  |  | 机械 | （缺机械） | 干混砂浆罐式机、单位：台班、单价188.83、消耗量：0.030 |
|  | 5-11 | 基价、材料费、机械费 | 3486.99、2874.05、0 | 3497.40、2878.80、5.66 |
|  | 5-12 |  | 3903.85、2877.73、0 | 3914.26、2882.48、5.66 |
|  | 5-13 |  | 3535.32、2877.93、0 | 3545.73、2882.68、5.66 |
|  | 5-14 |  | 3535.49、2877.25、0 | 3545.90、2882.00、5.66 |
| 112 | 5-15 | 机械 | （缺机械） | 干混砂浆罐式机、单位：台班、单价188.83、消耗量：0.030 |
|  |  | 基价、机械费 | 3751.08、0 | 3756.74、5.66 |
| 113 | 5-23 | 材料消耗量：预拌砼、毛石 | 8.392、2.752 | 8.181、2.754 |
|  |  | 机械 | （缺机械） | 干混砂浆罐式机、单位：台班、单价188.83、消耗量：0.040 |
|  |  | 基价、材料费、机械费 | 3265.36、2789.36、0 | 3214.66、2731.11、7.55 |
| 113 113 | 5-24～26 5-24～26 | 机械 机械 | （缺机械） （缺机械） | 干混砂浆罐式机、单位：台班、单价188.83、消耗量：0.028 |
|  | 5-24 | 基价、机械费 | 3221.82、0 | 3227.11、5.29 |
|  | 5-25 |  | 3223.34、0 | 3228.63、5.29 |
|  | 5-26 |  | 3267.78、0 | 3273.07、5.29 |
| 114 | 5-27、28 | 机械 | （缺机械） | 干混砂浆罐式机、单位：台班、单价188.83、消耗量：0.028 |
|  | 5-27 | 基价、机械费 | 3184.57、0 | 3189.86、5.29 |
|  | 5-28 |  | 3234.86、0 | 3240.15、5.29 |
| 117 | 5-49 | 材料 | 预拌水泥砂浆单价：486.44、 | 干混抹灰砂浆M10单价：502.10、 |
|  |  | 机械 | （缺搅拌机机械） | 干混砂浆罐式机、单位：台班、单价188.83、消耗量：0.005 |
|  |  | 基价、材料费、机械费 | 404.57、290.15、2.73 | 406.28、290.92、3.67 |
| 120 | 5-68 | 材料 | 预拌砂浆（干拌）、单价：486.44 | 干混抹灰砂浆M10、单价：502.10 |
|  |  | 机械 | （缺搅拌机机械） | 干混砂浆罐式机、单位：台班、单价188.83、消耗量：0.013 |
|  |  | 基价、材料费、机械费 | 482.40、288.09、0 | 486.92、290.16、2.45 |
| 121 | 5-71、73、74～77 | 材料 | 预拌砂浆（干拌）、单价：486.44 | 干混抹灰砂浆M10、单价：502.10 |
|  | 5-71 | 机械 | （缺搅拌机机械） | 干混砂浆罐式机、单位：台班、单价188.83、消耗量：0.002 |
|  | 5-73 |  |  | 干混砂浆罐式机、单位：台班、单价188.83、消耗量：0.001 |
|  | 5-74 |  |  | 干混砂浆罐式机、单位：台班、单价188.83、消耗量：0.105 |
|  | 5-75 |  |  | 干混砂浆罐式机、单位：台班、单价188.83、消耗量：0.068 |
|  | 5-76 |  |  | 干混砂浆罐式机、单位：台班、单价188.83、消耗量：0.033 |
|  | 5-77 |  |  | 干混砂浆罐式机、单位：台班、单价188.83、消耗量：0.017 |
|  | 5-71 | 基价、材料费、机械费 | 538.06、426.45、0 | 538.76、426.77、0.38 |
|  | 5-73 |  | 719.52、398.04、3.75 | 719.87、398.20、3.94 |
|  | 5-74 |  | 1233.88、764.33、3.75 | 1270.16、780.78、23.58 |
|  | 5-75 |  | 1690.77、797.06、7.50 | 1714.32、807.77、20.34 |
|  | 5-76 |  | 1048.72、417.75、3.75 | 1060.04、422.84、9.98 |
|  | 5-77 |  | 962.32、578.70、3.75 | 968.23、581.40、6.96 |
| 122 122 | 5-78～81 | 材料 | 预拌砂浆（干拌）、单价：486.44 | 干混抹灰砂浆M10、单价：502.10 |
|  | 5-78 | 机械 机械 | （缺搅拌机机械） （缺搅拌机机械） | 干混砂浆罐式机、单位：台班、单价188.83、消耗量：0.089 |
|  | 5-79 |  |  | 干混砂浆罐式机、单位：台班、单价188.83、消耗量：0.062 |
|  | 5-80 |  |  | 干混砂浆罐式机、单位：台班、单价188.83、消耗量：0.012 |
|  | 5-81 |  |  | 干混砂浆罐式机、单位：台班、单价188.83、消耗量：0.024 |
| 122 | 5-78 | 基价、材料费、机械费 | 1039.54、537.85、30.02 | 1070.32、551.82、46.83 |
|  | 5-79 |  | 446.31、302.06、0 | 467.72、311.76、11.71 |
|  | 5-80 |  | 207.66、125.97、0 | 211.81、127.85、2.27 |
|  | 5-81 |  | 677.12、486.20、3.75 | 685.33、489.88、8.28 |
| 226 | 6-109 | 项目 | 槽铝（m） | 槽铝（10m） |
| 235 | 7-16～19 | 项目 | 木地愣 | 木地楞 |
| 271 | 9-3 | 项目 | 混凝上板上浆贴 | 混凝土板上浆贴 |
| 289 | 9-116 | 基价、材料费 | 2544.42、1744.4 | 2544.46、1744.44 |
| 290 | 9-126～127 | 材料：细石混凝土单价 | 209.58 | 201.61 |
|  | 9-126 | 基价、材料费 | 3169.00、2991.26 | 3168.76、2991.02 |
|  | 9-127 |  | 5967.44、5635.09 | 5967.20、5634.85 |
| 353 | 11-4、5 | 材料：细石混凝土单价 | 209.58 | 201.61 |
|  | 11-4 | 基价、材料费 | 1686.04、637.24 | 1661.89、613.09 |
|  | 11-5 |  | 39.53、21.45 | 38.72、20.64 |
| 513 | 14-241 | 材料：砂胶料单价 | 102.86 | 11.00 |
|  |  | 消耗量：其他材料费 | 408.46 | 43.68 |
|  |  | 基价、材料费 | 12764.60、11723.06 | 2295.22、1253.68 |
|  | 14-242 | 材料：丙烯酸彩砂涂料单价 | 30.00 | 15.00 |
|  |  | 消耗量：其他材料费 | 40.65 | 20.35 |
|  |  | 基价、材料费 | 12363.31、11458.17 | 6643.01、5737.87 |
| 545 | 15-94～97 | 材料：细石混凝土单价 | 209.58 | 201.61 |
|  | 15-94 | 基价、材料费 | 926.11、629.11 | 926.07、629.07 |
|  | 15-95 |  | 422.36、247.09 | 422.32、247.05 |
|  | 15-96 |  | 1294.65、1053.39 | 1294.61、1053.35 |
|  | 15-97 |  | 444.14、231.92 | 444.10、231.88 |
| 616 | 17-144、145 | 机械 | 电动多级离心清水泵200mm280m以下 | 电动多级离心清水泵200mm280m以下 |
|  | 2-⑴ | 装饰工程超高增加费：工作内容 | 1.施工人员上下班降低功效及工作前自然增的加休息时间 | 1.工人上下班降低功效、上下楼及自然休息增加时间。 |
| 617 | 2-⑵ |  |  |  |
| 625 625 | 17-205 17-205 | 基价、机械费 | 1078.41、711.59 | 437.98、71.16 |
|  |  | 机械消耗量：回旋钻机、泥浆泵 | 0.880、0.880 | 0.088、0.088 |

《江西省建设工程施工机械台班费用定额

（增值税版）》勘误表

| 页码 | 定额编号 | 项目 | 部位 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 | 990149510 | 液压锤HM960 | 基价 | 261.45 | 45.17 |
|  |  |  | 折旧费 检修费 维护费 | 88.67 20.74 38.99 | 13.53 5.70 15.94 |
|  |  |  | 安拆费及场外运费 | — | 10.00 |
|  |  |  | 人工费 人工 | 113.05 1.33 | — — |
| 228 | 990149510 | 液压锤HM960 | 基价 | 277.84 | 50.24 |
|  |  |  | 折旧费 检修费 维护费 | 101.55 21.96 41.28 | 15.83 6.67 17.74 |
|  |  |  | 安拆费及场外运费 | — | 10.00 |
|  |  |  | 人工费 人工 | 113.05 1.33 | — — |

附件2：

《江西省通用安装工程消耗量定额及统一

基价表》勘误表

| 页码 | 定额编号 | 部位 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一册 |  |  |  |  |
| 96 | 1-4-40 | 项目 | 起重量(t以内) 2×100/2 跨距(m以内) 22 | 起重量(t以内) 2×100/20 跨距(m以内) 22 |
|  | 1-4-41 | 项目 | 起重量(t以内) 2×125/2 跨距(m以内) 25 | 起重量(t以内) 2×125/25 跨距(m以内) 25 |
|  | 1-4-42 | 项目 | 起重量(t以内) 2×150/2 跨距(m以内) 25 | 起重量(t以内) 2×150/25 跨距(m以内) 25 |
|  | 1-4-43 | 项目 | 起重量(t以内) 2×200/4 跨距(m以内) 25 | 起重量(t以内) 2×200/40 跨距(m以内) 25 |
|  | 1-4-44 | 项目 | 起重量(t以内) 2×250/4 跨距(m以内) 25 | 起重量(t以内) 2×250/40 跨距(m以内) 25 |
|  | 1-4-45 | 项目 | 起重量(t以内) 2×300/5 跨距(m以内) 25 | 起重量(t以内) 2×300/50 跨距(m以内) 25 |
| 第二册 |  |  |  |  |
| 262 | 2-12-1～2-12-4 | 机械 | 数字式电子微压计、单价：39.03 | 数字式电子微压计、单价：39.04 |
|  | 2-12-1 | 基价、机械费 | 2188.31、1131.96 | 2188.34、1131.99 |
|  | 2-12-2 |  | 3295.40、1721.40 | 3295.45、1721.45 |
|  | 2-12-3 |  | 4600.24、2384.97 | 4600.31、2385.04 |
|  | 2-12-4 |  | 5982.63、3280.44 | 5982.73、3280.54 |
| 263 | 2-12-5～2-12-8 | 机械 | 数字式电子微压计、单价：39.03 | 数字式电子微压计、单价：39.04 |
|  | 2-12-5 | 基价、机械费 | 5107.28、2177.62 | 5107.34、2177.68 |
|  | 2-12-6 |  | 6734.26、3275.43 | 6734.35、3275.52 |
|  | 2-12-7 |  | 10548.65、4840.82 | 10548.78、4840.95 |
|  | 2-12-8 |  | 15828.81、7265.14 | 15829.01、7265.34 |
| 264 | 2-12-9～2-12-12 | 机械 | 数字式电子微压计、单价：39.03 | 数字式电子微压计、单价：39.04 |
|  | 2-12-9 | 基价、机械费 | 4781.19、600.42 | 4781.22、600.45 |
|  | 2-12-10 |  | 7462.61、892.04 | 7462.66、892.09 |
|  | 2-12-11 |  | 10395.84、1248.84 | 10395.91、1248.91 |
|  | 2-12-12 |  | 14603.17、1715.52 | 14603.27、1715.62 |
| 265 | 2-12-13～2-12-16 | 机械 | 数字式电子微压计、单价：39.03 | 数字式电子微压计、单价：39.04 |
|  | 2-12-13 | 基价、机械费 | 10079.10、1072.24 | 10079.15、1072.29 |
|  | 2-12-14 |  | 13866.06、1593.06 | 13866.14、1593.14 |
|  | 2-12-15 |  | 18670.92、2230.24 | 18671.03、2230.35 |
|  | 2-12-16 |  | 25404.19、3063.44 | 25404.34、3063.59 |
| 266 | 2-12-21～2-12-24 | 机械 | 数字式电子微压计、单价：39.03 | 数字式电子微压计、单价：39.04 |
|  | 2-12-21 | 基价、机械费 | 2533.18、1313.93 | 2533.21、1313.96 |
|  | 2-12-22 |  | 3461.56、1771.04 | 3461.61、1771.09 |
|  | 2-12-23 |  | 4751.09、2389.16 | 4751.15、2389.22 |
|  | 2-12-24 |  | 6937.00、3393.90 | 6937.09、3393.99 |
| 288 | 2-12-142、2-12-143 | 机械 | 数字式电子微压计、单价：39.03 | 数字式电子微压计、单价：39.04 |
|  | 2-12-142 | 基价、机械费 | 28101.34、9691.98 | 28101.49、9692.13 |
|  | 2-12-143 |  | 31741.43、11363.91 | 31741.61、11364.09 |
| 289 | 2-12-144～2-12-147 | 机械 | 数字式电子微压计、单价：39.03 | 数字式电子微压计、单价：39.04 |
|  | 2-12-144 | 基价、机械费 | 13332.87、3771.96 | 13332.96、3772.05 |
|  | 2-12-145 |  | 17034.19、4457.82 | 17034.29、4457.92 |
|  | 2-12-146 |  | 21041.10、5439.12 | 21041.24、5439.26 |
|  | 2-12-147 |  | 25042.13、6434.85 | 25042.29、6435.01 |
| 292 | 2-12-160～2-12-163 | 机械 | 数字式电子微压计、单价：39.03 | 数字式电子微压计、单价：39.04 |
|  | 2-12-160 | 基价、机械费 | 2650.46、1126.54 | 2650.50、1126.58 |
|  | 2-12-161 |  | 3921.12、1744.04 | 3921.18、1744.10 |
|  | 2-12-162 |  | 2133.98、1275.30 | 2134.02、1275.34 |
|  | 2-12-163 |  | 3059.93、1833.13 | 3060.00、1833.20 |
| 294 | 2-12-170、2-12-171 | 机械 | 数字式电子微压计、单价：39.03 | 数字式电子微压计、单价：39.04 |
|  | 2-12-170 | 基价、机械费 | 7373.57、1665.48 | 7373.60、1665.51 |
|  | 2-12-171 |  | 11207.12、2379.24 | 11207.18、2379.30 |
| 295 | 2-12-172、2-12-173 | 机械 | 数字式电子微压计、单价：39.03 | 数字式电子微压计、单价：39.04 |
|  | 2-12-172 | 基价、机械费 | 7573.11、1135.17 | 7573.14、1135.20 |
|  | 2-12-173 |  | 10784.19、1587.24 | 10784.23、1587.28 |
| 299 | 2-12-182～2-12-183 | 机械 | 热电偶精密测温仪、单价：9.64 烟尘测试仪、单价：39.46 | 热电偶精密测温仪、单价：9.65 烟尘测试仪、单价：39.37 |
|  | 2-12-182 | 基价、机械费 | 4638.45、664.37 | 4638.44、664.36 |
|  | 2-12-183 |  | 6653.77、976.57 | 6653.76、976.56 |
| 303 | 2-12-190～2-12-191 | 机械 | 热电偶精密测温仪、单价：9.64 | 热电偶精密测温仪、单价：9.65 |
|  | 2-12-191 | 基价、机械费 | 9090.05、1236.14 | 9090.06、1236.15 |
| 304 | 2-12-192～2-12-193 | 机械 | 热电偶精密测温仪、单价：9.64 | 热电偶精密测温仪、单价：9.65 |
|  | 2-12-193 | 基价、机械费 | 4213.70、628.83 | 4213.71、628.84 |
| 第三册 |  |  |  |  |
| 72 | 3-2-146 | 机械 | 电焊条恒温箱、消耗量：0.230 | 电焊条恒温箱、消耗量：0.233 |
|  |  | 基价、机械费 | 2111.01、806.66 | 2111.08、806.73 |
| 202 | 3-3-138 | 项目 | 蒸气盘管 | 蒸汽盘管 |
| 第四册 |  |  |  |  |
| 5 | 4-1-1～4-1-5 | 机械 | 变压器直流电阻测试仪、单价：21.73 | 变压器直流电阻测试仪、单价：18.64 |
|  | 4-1-1 | 基价、机械费 | 1565.98、637.61 | 1563.12、634.75 |
|  | 4-1-2 |  | 1741.77、674.11 | 1738.91、671.25 |
|  | 4-1-3 |  | 2863.30、883.09 | 2856.36、876.15 |
|  | 4-1-4 |  | 3323.32、995.51 | 3316.38、988.57 |
|  | 4-1-5 |  | 4653.77、1189.15 | 4645.19、1180.57 |
| 6 | 4-1-6、4-1-7 | 机械 | 变压器直流电阻测试仪、单价：21.73 | 变压器直流电阻测试仪、单价：18.64 |
|  | 4-1-6 | 基价、机械费 | 7320.79、1912.43 | 7310.31、1901.95 |
|  | 4-1-7 |  | 8636.89、2193.23 | 8623.29、2179.63 |
| 7 | 4-1-8～4-1-12 | 机械 | 变压器直流电阻测试仪、单价：21.73 | 变压器直流电阻测试仪、单价：18.64 |
|  | 4-1-8 | 基价、机械费 | 1057.66、262.48 | 1054.80、259.62 |
|  | 4-1-9 |  | 1103.24、262.48 | 1100.38、259.62 |
|  | 4-1-10 |  | 1259.33、280.42 | 1256.47、277.56 |
|  | 4-1-11 |  | 2081.84、524.47 | 2074.91、517.54 |
|  | 4-1-12 |  | 2348.07、708.35 | 2341.14、701.42 |
| 8 | 4-1-13～4-1-15 | 机械 | 变压器直流电阻测试仪、单价：21.73 | 变压器直流电阻测试仪、单价：18.64 |
|  | 4-1-13 | 基价、机械费 | 2538.40、756.02 | 2531.47、749.09 |
|  | 4-1-14 |  | 2936.55、924.22 | 2928.31、915.98 |
|  | 4-1-15 |  | 3461.41、991.10 | 3453.17、982.86 |
| 9 | 4-1-16、4-1-17 | 机械 | 变压器直流电阻测试仪、单价：21.73 | 变压器直流电阻测试仪、单价：18.64 |
|  | 4-1-16 | 基价、机械费 | 498.58、152.36 | 497.15、150.93 |
|  | 4-1-17 |  | 687.20、168.70 | 685.78、167.28 |
| 27 | 4-2-23～4-2-28 | 机械 | 变压器直流电阻测试仪、单价：21.73 | 变压器直流电阻测试仪、单价：18.64 |
|  | 4-2-23 | 基价、机械费 | 565.40、146.63 | 564.04、145.27 |
|  | 4-2-24 |  | 322.88、83.57 | 322.10、82.79 |
|  | 4-2-25 |  | 360.07、98.35 | 359.30、97.58 |
|  | 4-2-26 |  | 395.59、101.59 | 394.81、100.81 |
|  | 4-2-27 |  | 444.20、108.06 | 443.42、107.28 |
|  | 4-2-28 |  | 399.40、98.35 | 398.63、97.58 |
| 35 | 4-2-63 | 机械 | 变压器直流电阻测试仪、单价：21.73 | 变压器直流电阻测试仪、单价：18.64 |
|  |  | 基价、机械费 | 809.37、199.28 | 807.64、197.55 |
| 36 36 | 4-2-69 4-2-69 | 机械 | 变压器直流电阻测试仪、单价：21.73 | 变压器直流电阻测试仪、单价：18.64 |
|  |  | 基价、机械费 | 971.40、239.23 | 969.32、237.15 |
| 185 | 4-9-180～4-9-182 | 材料 | 电缆敷设转向导轮(综 | 电缆敷设转向导轮(综合) |
| 281 | 4-11-287～4-11-292 | 机械 | 变压器直流电阻测试仪、单价：21.73 | 变压器直流电阻测试仪、单价：18.64 |
|  | 4-11-287 | 基价、机械费 | 1189.26、425.68 | 1186.20、422.62 |
|  | 4-11-288 |  | 1289.75、454.77 | 1286.69、451.71 |
|  | 4-11-289 |  | 1428.97、454.77 | 1425.91、451.71 |
|  | 4-11-290 |  | 1611.57、483.85 | 1608.52、480.80 |
|  | 4-11-291 |  | 1722.69、483.85 | 1719.64、480.80 |
|  | 4-11-292 |  | 2118.99、541.41 | 2115.93、538.35 |
| 282 | 4-11-293、4-11-294 | 机械 | 变压器直流电阻测试仪、单价：21.73 | 变压器直流电阻测试仪、单价：18.64 |
|  | 4-11-293 | 基价、机械费 | 668.89、196.20 | 665.83、193.14 |
|  | 4-11-294 |  | 754.61、206.24 | 751.55、203.18 |
| 284 | 4-11-306、4-11-307 | 机械 | 变压器直流电阻测试仪、单价：21.73 | 变压器直流电阻测试仪、单价：18.64 |
|  | 4-11-306 | 基价、机械费 | 306.75、97.47 | 305.07、95.79 |
|  | 4-11-307 |  | 333.98、105.19 | 332.31、103.52 |
| 347 | 4-13-103～4-13-106、 4-13-109～4-13-112 | 材料 | 直瓷管φ（9～15）×30 | 直瓷管φ（9～15）×305 |
|  | 4-13-107～4-13-108、 4-13-113～4-13-114 | 材料 | 直瓷管φ（19～25）×3 | 直瓷管φ（9～15）×300 |
| 498 | 4-17-157～4-17-161 | 机械 | 变压器直流电阻测试仪、单价：21.73 | 变压器直流电阻测试仪、单价：18.64 |
|  | 4-17-157 | 基价、机械费 | 1948.70、1151.14 | 1945.81、1148.25 |
|  | 4-17-158 |  | 2544.79、1584.87 | 2540.73、1580.81 |
|  | 4-17-159 |  | 3408.71、2217.30 | 3402.93、2211.52 |
|  | 4-17-160 |  | 3488.90、2193.94 | 3483.12、2188.16 |
|  | 4-17-161 |  | 4257.05、2745.88 | 4249.83、2738.66 |
| 505 | 4-17-198 | 机械 | 变压器直流电阻测试仪、单价：21.73 | 变压器直流电阻测试仪、单价：18.64 |
|  |  | 基价、机械费 | 1025.85、313.77 | 1024.73、312.65 |
| 510 | 4-17-209 | 机械 | 数字式电子微压计、单价：39.03 | 数字式电子微压计、单价：39.04 |
|  |  | 基价、机械费 | 1945.61、722.87 | 1945.69、722.95 |
| 第五册 |  |  |  |  |
| 104 | 5-4-32～5-4-35 | 机械 | 光功率计、单价：56.16 | 光功率计、单价：56.19 |
|  | 5-4-32 | 基价、机械费 | 824.55、569.24 | 824.59、569.28 |
|  | 5-4-33 |  | 1097.88、757.57 | 1097.94、757.63 |
|  | 5-4-34 |  | 870.68、572.87 | 870.72、572.91 |
|  | 5-4-35 |  | 1144.01、761.20 | 1144.07、761.26 |
| 105 | 5-4-36～5-4-40 | 机械 | 光功率计、单价：56.16 | 光功率计、单价：56.19 |
|  | 5-4-36 | 基价、机械费 | 180.58、95.27 | 180.59、95.28 |
|  | 5-4-37 |  | 303.86、133.55 | 303.88、133.57 |
|  | 5-4-38 |  | 876.69、366.38 | 876.72、366.41 |
|  | 5-4-39 |  | 1243.07、732.76 | 1243.13、732.82 |
|  | 5-4-40 |  | 175.43、90.12 | 175.45、90.14 |
| 111 | 5-4-72～5-4-77 | 机械 | 光功率计、单价：56.16 | 光功率计、单价：56.19 |
|  | 5-4-72 | 基价、机械费 | 223.94、138.94 | 223.95、138.95 |
|  | 5-4-73 |  | 240.94、138.94 | 240.95、138.95 |
|  | 5-4-74 |  | 223.94、138.94 | 223.95、138.95 |
| 112 | 5-4-78 | 机械 | 光功率计、单价：56.16 | 光功率计、单价：56.19 |
|  |  | 基价、机械费 | 178.51、93.51 | 178.52、93.52 |
| 137 | 5-5-98 | 项目 | 音频媒体接口 | 音频媒体接口机 |
| 第六册 |  |  |  |  |
| 153 | 6-8-48～6-8-52 | 机械 | 光功率计、单价：56.16 | 光功率计、单价：56.19 |
|  | 6-8-49 | 基价、机械费 | 5765.71、50.38 | 5765.72、50.39 |
| 第十册 |  |  |  |  |
| 415 | 说明 | 十五条 | 一般钢套管制作安装、柔性防水套管制作安装、刚性防水套管制作安装执行第八册《工业管道工程》相应项目。 | 删除 |
| 第十二册 |  |  |  |  |
| 98 | 12-4-69～12-4-72 | 项目 | 管道DN25以下(厚度) | 管道DN125以下(厚度) |
| 127 | 12-4-329 | 项目 | 阀门 DN125mm以 | 阀门 DN125mm以下 |
|  | 12-4-330 | 项目 | 阀门 DN200mm以 | 阀门 DN200mm以下 |
|  | 12-4-331 | 项目 | 阀门 DN400mm以 | 阀门 DN400mm以下 |
|  | 12-4-332 | 项目 | 阀门 DN400mm以 | 阀门 DN400mm以上 |

附件3：

《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》勘误表

| 页码 | 定额编号 | 部位 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二册 |  |  |  |  |
| 目录 2 |  | 第四章 五 3 | 恻平石安砌 | 侧平石安砌 |
| 15 | 2-1-62 | 基价、材料费、木质素磺酸钙、石膏粉、硅酸钠（水玻璃）、水、其他材料费 | 1483.99、816.17、4.730、47.300、47.300、3.048、12.06、 | 1405.08、737.26、-、-、-、-、10.9 |
| 35 | 2-2-37 | 基价、机械费、钢轮振动压路机 18t、钢轮内燃压路机 18t、沥青混凝土摊铺机 12t、轮胎式装载机 1m3、水泥稳定碎石拌合站（RB400）92kw.h | 276.17、115.80、0.050、0.003、0.050、-、- | 172.91、12.54、-、-、0.005、0.005、0.005 |
| 第三册 |  |  |  |  |
| 7 | 3-1-4 | 基价、机械费、木驳船 50t | 14207.41、4692.15、木驳船 50t 单价：3.26 | 13597.77、4082.51、木驳船（装载质量）50t 单价：2.45 |
|  | 3-1-5 | 基价、机械费、木驳船 50t | 16535.36、5531.02、木驳船 50t 单价：3.26 | 15782.02、4777.68、木驳船（装载质量）50t 单价：2.45 |
|  | 3-1-6 | 基价、机械费、木驳船 50t | 21200.11、7123.00、木驳船 50t 单价：3.26 | 20224.69、6147.58、木驳船（装载质量）50t 单价：2.45 |
|  | 3-1-7 | 基价、机械费、木驳船 50t | 27032.57、9258.51、木驳船 50t 单价：3.26 | 25691.36、7917.3、木驳船（装载质量）50t 单价：2.45 |
|  | 3-1-8 | 基价、机械费、木驳船 50t | 39862.77、13748.93、木驳船 50t 单价：3.26 | 37861.85、11748.01、木驳船（装载质量）50t 单价：2.45 |
| 8 | 3-1-9 | 基价、机械费、木驳船 30t | 2190.15、400.17、木驳船 30t 单价：1.63 | 2533.86、743.88、木驳船（装载质量）30t 单价：3.03 |
|  | 3-1-10 | 基价、机械费、木驳船 50t | 3655.41、1472.16、木驳船 50t 单价：3.26 | 3289.63、1106.38、木驳船（装载质量）50t 单价：2.45 |
|  | 3-1-11 | 基价、机械费、木驳船 80t | 6663.10、3401.38、木驳船 80t 单价：3.47 | 5565.25、2303.53、木驳船（装载质量）80t 单价：2.35 |
|  | 3-1-12 | 基价、机械费、木驳船 100t | 9150.36、5320.38、木驳船 100t 单价：3.59 | 7164.48、3334.50、木驳船（装载质量）100t 单价：2.25 |
|  | 3-1-13 | 基价、机械费、木驳船 120t | 16226.30、10673.88、木驳船 120t 单价：3.71 | 11738.09、6185.67、木驳船（装载质量）120t 单价：2.15 |
| 10 10 | 3-1-27 | 基价、机械费、木驳船 50t | 11999.54、1550.19、木驳船 50t 单价：3.26 | 11920.48、1471.13、木驳船（装载质量）50t 单价：2.45 |
|  | 3-1-30 | 基价、机械费、木驳船 50t | 10526.85、916.83、木驳船 50t 单价：3.26 | 10465.29、855.27、木驳船（装载质量）50t 单价：2.45 |
|  | 3-1-33 | 基价、机械费、木驳船 80t | 11370.62、1601.49、木驳船 80t 单价：3.47 | 11208.22、1439.09、木驳船（装载质量）80t 单价：2.35 |
|  | 3-1-36 | 基价、机械费、铁驳船 100t | 11223.77、1694.14、铁驳船 100t 单价：4.23 | 10990.81、1461.18、铁驳船（装载质量）100t 单价：2.41 |
| 12 | 3-1-44 | 基价、机械费、木驳船 50t | 5087.61、2460.15、木驳船 50t 单价：3.26 | 4962.06、2334.6、木驳船（装载质量）50t 单价：2.45 |
|  | 3-1-47 | 基价、机械费、木驳船 50t | 5204.59、2783.21、木驳船 50t 单价：3.26 | 5016.67、2595.29、木驳船（装载质量）50t 单价：2.45 |
|  | 3-1-50 | 基价、机械费、木驳船 80t | 7911.32、5035.13、木驳船 80t 单价：3.47 | 7399.48、4523.29、木驳船（装载质量）80t 单价：2.35 |
| 13 | 3-1-53 | 基价、机械费、铁驳船 100t | 10542.08、7550.79、铁驳船 100t 单价：4.23 | 9504.68、6513.39、铁驳船（装载质量）100t 单价：2.41 |
|  | 3-1-58 | 基价、机械费、木驳船 80t | 11376.85、1803.58、木驳船 80t 单价：3.47 | 11193.17、1619.90、木驳船（装载质量）80t 单价：2.35 |
|  | 3-1-61 | 基价、机械费、木驳船 80t | 11468.44、2038.40、木驳船 80t 单价：3.47 | 11313.88、1883.84、木驳船（装载质量）80t 单价：2.35 |
| 15 | 3-1-75 | 基价、机械费、木驳船 80t | 9668.64、6015.67、木驳船 80t 单价：3.47 | 9057.12、5404.15、木驳船（装载质量）80t 单价：2.35 |
|  | 3-1-78 | 基价、机械费、木驳船 80t | 13135.07、9009.26、木驳船 80t 单价：3.47 | 12450.75、8324.94、木驳船（装载质量）80t 单价：2.35 |
| 41 | 3-2-5 | 基价、机械费、木驳船 50t | 11620.04、1403.95、木驳船 50t 单价：3.26 | 11547.95、1331.86、木驳船（装载质量）50t 单价：2.45 |
|  | 3-2-8 | 基价、机械费、木驳船 50t | 10565.22、982.31、木驳船 50t 单价：3.26 | 10498.80、915.89、木驳船（装载质量）50t 单价：2.45 |
| 42 | 3-2-11 | 基价、机械费、木驳船 80t | 10493.66、1154.07、木驳船 80t 单价：3.47 | 10376.06、1036.47、木驳船（装载质量）80t 单价：2.35 |
| 78 | 3-4-6 | 基价、机械费、木驳船 80t | 57896.23、56869.68、木驳船 80t 单位：台班、单价：347.01 | 3050.49、2023.94、木驳船（装载质量）80t、 单位：t.d、 单价：2.35 |
|  | 3-4-7 | 基价、机械费、铁驳船 120t | 97756.76、96753.08、铁驳船 120t 单位：台班、单价：439.22 | 3305.86、2302.18、铁驳船（装载质量）120t、 单位：t.d、单价：2.18 |
| 80 | 3-4-12 | 基价、机械费、木驳船 50t | 38606.92、37473.29、木驳船 50t 单位：台班 单价：325.60 | 2993.21、1859.58、木驳船（装载质量）50t、单位：t.d、 单价：2.45 |
|  | 3-4-13 | 基价、机械费、木驳船 80t | 61080.95、59974.85、木驳船 80t 单位：台班、单价：347.01 | 3332.48、2226.38、木驳船（装载质量）80t、单位：t.d、单价：2.35 |
| 82 82 | 3-4-25 | 基价、机械费、木驳船 30t | 8358.14、7519.68、木驳船 30t 单位：台班、单价：163.17 | 2073.44、1234.98、木驳船（装载质量）30t、单位：t.d、 单价：3.03 |
|  | 3-4-26 | 基价、机械费、木驳船 50t | 18033.72、17206.57、木驳船 50t 单位：台班、单价：325.60 | 2108.89、1281.74、木驳船（装载质量）50t、单位：t.d、 单价：2.45 |
|  | 3-4-27 | 基价、机械费、木驳船 50t | 21326.60、20415.69、木驳船 50t 单位：台班、单价：325.60 | 2216.80、1305.89、木驳船（装载质量）50t、单位：t.d、 单价：2.45 |
|  | 3-4-28 | 基价、机械费、木驳船 80t | 27013.04、26134.48、木驳船 80t 单位：台班、单价：347.01 | 2308.04、1429.25、木驳船（装载质量）80t、 单位：t.d、 单价：2.35 |
|  | 3-4-29 | 基价、机械费、木驳船 80t | 30088.99、29196.58、木驳船 80t 单位：台班、单价：347.01 | 2295.61、1403.20、木驳船（装载质量）80t、 单位：t.d、 单价：2.35 |
| 85 | 3-4-41 | 基价、机械费、木驳船 80t | 48989.72、47954.60、木驳船 80t 单位：台班、单价：347.01 | 3037.93、2002.81、木驳船（装载质量）80t、 单位：t.d、 单价：2.35 |
|  | 3-4-42 | 基价、机械费、木驳船 80t | 103647.04、102469.80、木驳船 80t 单位：台班、单价：347.01 | 3764.57、2587.33、木驳船（装载质量）80t、 单位：t.d、 单价：2.35 |
| 56 | 3-3-7 | 基价、材料费 | 237.92、45.90 | 292.83、100.81 |
|  |  | 材料：钢支撑、组合钢模板、钢模板连接件 | -、-、- | 4.640、5.900、2.380 |
|  | 3-3-8 | 基价、材料费 | 616.07、288.78 | 561.17、233.88 |
|  |  | 材料：钢支撑、组合钢模板、钢模板连接件 | 4.64、5.900、2.380 | -、-、- |
| 114 | 3-6-26 | 项目 | 嵌沥青木丝 | 嵌沥青木丝板 |
| 54 | 工程量计算规则 | 第三条 | 并人 | 并入 |
| 121 | 说明 | 第二条 | 计人 | 计入 |
| 第四册 |  |  |  |  |
| 78 | 4-4-34 | 项目 | 进洞段掘 | 进洞段掘进 |
| 80 | 4-4-39 | 基价 材料费 | 323823.70 263017.13 | 111668.70 50862.13 |
|  |  | 消耗量：其他材料费 | 23910.65 | 4623.83 |
|  |  | 材料：成套配电箱 | 单价：642893.88 | 单价：- |
|  |  |  | 消耗量：0.300 | 消耗量：（0.300） |
|  | 4-4-40 | 基价 材料费 | 234459.05 167941.69 | 93022.39 26505.03 |
|  |  | 消耗量：其他材料费 | 15267.43 | 2409.55 |
|  |  | 材料：成套配电箱 | 单价：642893.88 | 单价：- |
|  |  |  | 消耗量：0.200 | 消耗量：（0.200） |
|  | 4-4-41 | 基价 材料费 | 175962.26 126841.40 | 69884.77 20763.91 |
|  |  | 消耗量：其他材料费 | 11531.04 | 1887.63 |
|  |  | 材料：成套配电箱 | 单价：642893.88 | 单价：- |
|  |  |  | 消耗量：0.150 | 消耗量：（0.150） |
|  | 4-4-42 | 基价 材料费 | 233641.02 167828.54 | 92204.35 26391.87 |
|  |  | 消耗量：其他材料费 | 15257.14 | 2399.26 |
|  |  | 材料：成套配电箱 | 单价：642893.88 | 单价：- |
|  |  |  | 消耗量：0.200 | 消耗量：（0.200） |
| 第八册 |  |  |  |  |
| 26 | 8-1-84～87 | 材料栏 | 铜接线端子 DT-16m、铜接线端子 DT-35m、铜接线端子 DT-70m、铜接线端子 DT-120m | 铜接线端子 DT-16mm2、铜接线端子 DT-35mm2、铜接线端子 DT-70mm2、铜接线端子 DT-120mm2 |
| 54 | 8-3-11 | 基价、材料费、铜芯电缆 35mm2以内 | 738.53、330.49、1.010 | 9618.64、9210.60、101.00 |
|  | 8-3-12 | 基价、材料费、铜芯电缆 120mm2以内 | 1355.46、574.93、1.010 | 30419.56、29639.03、101.00 |
|  | 8-3-13 | 基价、材料费、铜芯电缆 240mm2以内 | 2484.57、1207.19、1.010 | 75590.26、74312.88、101.00 |
|  | 8-3-14 | 基价、材料费、铜芯电缆 35mm2以内 | 2208.38、685.38、1.010 | 11088.49、9565.49、101.00 |
|  | 8-3-15 | 基价、材料费、铜芯电缆 120mm2以内 | 3581.57、1045.03、1.010 | 32645.66、30109.12、101.00 |
|  | 8-3-16 | 基价、材料费、铜芯电缆 240mm2以内 | 6310.72、2670.65、1.010 | 79416.41、75776.34、101.00 |
| 55 | 8-3-17 | 基价、材料费、铝芯电缆 35mm2以内 | 562.96、268.10、1.010 | 3426.67、3131.81、101.00 |
|  | 8-3-18 | 基价、材料费、铝芯电缆 120mm2以内 | 921.22、358.38、1.010 | 8936.42、8373.58、101.00 |
|  | 8-3-19 | 基价、材料费、铝芯电缆 240mm2以内 | 1534.00、595.32、1.010 | 17116.45、16177.77、101.00 |
|  | 8-3-20 | 基价、材料费、铝芯电缆 35mm2以内 | 1735.94、623.69、1.010 | 4599.66、3487.41、101.00 |
|  | 8-3-21 | 基价、材料费、铝芯电缆 120mm2以内 | 2663.92、829.22、1.010 | 10679.13、8844.43、101.00 |
|  | 8-3-22 | 基价、材料费、铝芯电缆 240mm2以内 | 4729.75、2080.90、1.010 | 20312.18、17663.33、101.00 |
| 第十册 |  |  |  |  |
| 19 | 10-1-85 | 基价、人工费、综合工日 | 2256.44、2252.50、26.500 | 48.99、45.05、0.530 |
|  | 10-1-86 | 基价、人工费、综合工日 | 5573.64、5567.50、65.500 | 117.49、111.35、1.310 |
|  | 10-1-87 | 基价、人工费、综合工日 | 941.46、935.00、11.000 | 25.16、18.70、0.220 |
|  | 10-1-88 | 基价、人工费、综合工日 | 2052.88、2040.00、24.000 | 53.68、40.80、0.480 |
|  | 10-1-89 | 基价、人工费、综合工日 | 23868.10、23842.50、280.500 | 502.45、476.85、5.610 |
|  | 10-1-90 | 基价、人工费、综合工日 | 76150.57、76032.50、894.500 | 1638.72、1520.65、17.890 |

附件4：

《江西省房屋建筑与装饰、通用安装、市政

工程费用定额（试行）》勘误表

| 页码 | 部位 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总说明第十二条 | 对于《各专业工程消耗量定额及统一基价表》中… | 对于《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》中… |
| 11 | 表格中 | 建筑工程大型机械土石方及单独土石方工程 | 建筑工程机械大型土石方工程 |
|  |  | 市政工程大型机械土石方及单独土石方工程 | 市政工程机械大型土石方工程 |
| 12 | 表格中 | 建筑工程大型机械土石方及单独土石方工程 | 建筑工程机械大型土石方工程 |
|  |  | 市政工程大型机械土石方及单独土石方工程 | 市政工程机械大型土石方工程 |
| 13 | 表格中 | 建筑工程大型机械土石方及单独土石方工程 | 建筑工程机械大型土石方工程 |
|  |  | 市政工程大型机械土石方及单独土石方工程 | 市政工程机械大型土石方工程 |
| 14 | 表格中 | 建筑工程大型机械土石方及单独土石方工程 | 建筑工程机械大型土石方工程 |
|  |  | 市政工程大型机械土石方及单独土石方工程 | 市政工程机械大型土石方工程 |
| 29 | 适用范围 | 一、一般建筑工程 适用于一般工业与民用建筑新建、扩建、改建工程的永久性和临时性的房屋及构筑物，也适用于炉窑砌筑工程和设备基础、围墙、管道沟等工程，以及附属上述单位工程内… | 一、建筑工程 适用于本省工业与民用建筑的新建、扩建、改建房屋建筑、构筑物和设备基础等，及上述单位工程内挖方或填方在4000m3以内的土石方工程。 |
|  |  | 二、装饰工程 适用于一般建筑工程的装饰工程… | 二、装饰工程 适用于新建、扩建和改建房屋建筑的装饰工程… |
|  |  | 三、通用安装工程 《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）（共十一册）适用于工业与民用安装工程的新建、扩建及技改项目的给排水、采暖、通风空调、电器照明、通信、智能化系统等设备、管线的安装工程和一般机械设备工程。 | 三、通用安装工程 适用于本省工业与民用建筑的新建、扩建和改建通用安装工程。 |
|  |  | 四、市政建筑工程 1.本定额第一册《土石方工程》、第二册《道路工程》、第三册《桥涵工程》… | 四、市政建筑工程 1.本定额第一册《土石方工程》、第二册《道路工程》除第五章中交通管理设施以外的其他定额子目、第三册《桥涵工程》… |
| 29 | 适用范围 | 2.本定额第五册……： 第一章 管道铺设：管道（渠）垫层及基础；管道铺设[平接（企口）式混凝土管道铺设、套箍式钢筋混凝土管道安装、承插式混凝土管、塑料管安装、水平导向钻进]；… | 2.本定额第五册……： 第一章 管道铺设中第一节管道（渠）垫层及基础；第二节管道铺设中预应力（自应力）混凝土管安装（胶圈接口）、平接（企口）式混凝土管道铺设、套箍式钢筋混凝土管安装、承插式混凝土管、塑料管安装；第三节水平导向钻进；第四节顶管；第六节渠道（方沟）；第七节混凝土排水管道接口；第八节闭水试验、试压、吹扫中闭水试验和井、池渗漏实验；第九节其他。 |
| 30 | 适用范围 | 3.本定额第六册《水处理工程》中，第一章 水处理构筑物、第三章 措施项目定额子目。 | 3.本定额第六册《水处理工程》中，第一章水处理构筑物、第三章措施项目定额子目； 4.本定额第七册《生活垃圾处理工程》中第一章 生活垃圾卫生处理中除渗滤液处理设备安装以外的其他定额子目； |
|  |  | 五、市政安装工程… | 五、市政安装工程 1.本定额第二册《道路工程》中第五章交通管理设施的定额子目； 2.本定额第五册《市政管网工程》中除市政建筑工程以外的其他定额子目； 3.本定额第六册《水处理工程》中第二章水处理设备的定额子目； 4.本定额第七册《生活垃圾处理工程》第一章中 渗滤液处理设备安装，第二章生活垃圾焚烧的定额子目； 5.本定额第八册《路灯工程》的定额子目。 |
|  |  | 六、大型土石方及单独土石方工程 适用于单独计算的土石方工程，如运动场、机场、游泳池、人工湖（河）、场地平整等所发生的挖、填土石方，或附属在一个单位工程内挖方或填方量（不得挖填相加）在4000m³以上的土石方工程。 | 六、机械大型土石方 适用一个单位工程挖方或填方（不能挖、填相加）在4000m³以上的机械施工的土石方工程。 |